第十九章《生活用电》测试卷

一、单选题(共12小题)

1.如图所示，使用测电笔的握笔方法正确的是()

A．

B．

C．

D．以上用法都不正确

2.在没有断开电路进行电路检修时，如图所示的四种情况中，不会引起触电的是()

A．

B．

C．

D．

3.如图所示，下列家用电器必须使用三脚插头的是()

A．电视机

B．电风扇

C．电热水壶

D．台灯

4.使用测电笔时，有电流通过人体，为了安全，必须使通过人体的电流很小，起到这个作用的元件是()

A．金属电极

B．绝缘外壳

C．高电阻

D．氖管

5.家庭电路中，空气开关的主要作用是()

A．保持电路的电压不变

B．可以节省电能

C．保证用电器功率不变

D．当电路中电流过大时自动切断电路

6.如图所示，根据家庭电路的接线方法(规则)可以肯定a、b中()

A．a是火线

B．b是火线

C．a、b都是火线

D．a、b都是零线

7.如图所示，电路中打“×”处表示断路之处，若开关闭合后，用测电笔测试电路中a、b、c、d四点时，能使测电笔的氖管发光的点是()

A．a

B．a、b

C．a、b、c

D．a、b、c、d

8.居民楼内的保险丝熔断了，下列说法正确的是()

A．一定是短路造成的

B．可以用铜丝代替以免再断

C．换上较粗的保险丝

D．检查排除故障后，换上与原来相同或相差不大的保险丝

9.家庭电路的用电器总功率过大是指()

A．电路中用电器增多

B．电路中消耗的实际总功率大于额定总功率

C．使用较大功率的用电器

D．家庭电路中并联的用电器增多

10.随着人们生活水平的不断提高，家用电器会不断增多，为安全起见，下列措施中可行的是()

A．增加用电器时，要把保险丝换粗些

B．增加用电器时，要把闸刀开关换大些

C．增加用电器时，只需要更换额定电流大些的电能表

D．增加用电器时，必须同时考虑电能表、输电线、保险丝等的承受能力

11.如果高压线断了，落在地上，那么不要靠近，更不能用手去捡，应该派人看守，并赶快找电工处理，这是因为()

A．靠近会造成跨步电压触电

B．高压线会把人吸过去

C．靠近会造成高压电弧触电

D．高压线会把人弹出去

12.如图所示的4种关于螺丝口灯座和开关的连接中，符合安全用电原则的是()

A．

B．

C．

D．

二、填空题(共3小题)

13.(1)闭合开关S，电灯L发光，人拿测电笔测试A点时，由于A点与零线相连，所以A点与大地之间的电压为0V，故通过人体的电流为0mA，测电笔的氖管也不会发光；

(2)若此时将零线保险丝拔掉，人拿测电笔试A点时，电流会经人体、测电笔流向大地，所以测电笔的氖管发光，如果此时人体触碰A点，人体不安全．

14.如图是练习使用测电笔的两种情形，图________所示方法是正确的，若电路中插座完好且接线正确，按正确方式使用测电笔，将笔尖插入插座的________侧插孔，氖管会发光．若按图中错误方式操作，易造成________(选填“单线触电”或“双线触电”)

15.如图所示，为了避免这种情形的发生，应将电冰箱的金属外壳________．

三、实验题(共1小题)

16.认识短路的危害

设计实验

目的：认识短路的危害

器材：低压电源(直流6V)、开关、额定电流为1A的保险丝、额定电压为6V的灯泡、

导线、电流表(演示电流表，0～5A档)

进行实验

(1)在图中，CD间接上一段保险丝，AB间接入电流表，其它部分按图所示连接好电路．

(2)当开关闭合时，灯泡________(填“发光”或“不发光”)，电流表________(填“有”或“无”)示数．

(3)断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，当闭合开关的瞬间，你将会观察到________

A．电流表的指针迅速摆动较大的幅度，保险丝也随即熔断

B．电流表的指针无示数，保险丝不会熔断

C．电流表读数稳定不变，灯泡正常发光

D．电流表读数稳定不变，灯泡不亮

分析论证

B、D间接入铜丝时，灯泡被短路．根据欧姆定律知道，闭合开关的瞬间，线路中的电流________，通过保险丝和导线的电流________，但是保险丝的电阻比导线大很多，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成________比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的________效应．

四、计算题(共2小题)

17.在用电高峰时，我们会发现家庭电路中的白炽灯比正常发光时要暗一些，同学们在学习了电学知识后对这一现象进行了调查研究．如图供电电源的电压始终是220V，当用户的总功率是8.6KW时，用户实际得到的电压是215V．试求：

(1)此时，标有“220V100W”的白炽灯的实际电功率是多少？分析灯泡的亮度将如何变化？

(2)当用户的总功率是8.6KW时，通过输电线的电流是多少？输电线的电阻是多少？在3h内输电线上消耗的电能是多少？(忽略温度对灯丝电阻的影响)

18.炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台1kW的空调．已知他家原有用电器的总功率是1020W，电能表上标有“220V10A”的字样．请你通过计算说明：

(1)使用这台空调时，通过它的电流是多少？

(2)从安全用电的角度考虑，明明家的电路是否允许安装这样一台空调？

五、作图题(共3小题)

19.如图甲所示是一个常用的插线板．插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压，开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；开关闭合时插孔也能提供工作电压，根据上述说明，在图乙中画出开关、指示灯、插孔与电源线的连接方式．

20.图中虚线框内是一台灯旋钮开关的内部电路简图，通过它可控制台灯的通断和亮度．请将电路图连接完整，使其符合安全用电的原则．

21.将下列家庭电路元件连接到电路中，要求符合安全用电原则．

答案解析

1.【答案】A

【解析】使用测电笔时，笔尖接触被检测的导线，如果手不接触笔尾金属体时，笔尖无论接触火线还是零线，氖管都不发光，所以手一定要接触笔尾的金属体，氖管发光时接触的是火线，氖管不发光时接触的是零线．

2.【答案】A

【解析】由图可知：B、C、D均可能会有电流通过人体，因为不停电，火线和零线间总可能会有用电器在工作．而对于A来就说，虽人的一只手触及火线，但这时不构成回路，故这时是不会触电．

3.【答案】C

【解析】A、电视机是塑料外壳，所以可以不用三脚插头，故A错误；

B、如图所示的电风扇是塑料外壳，所以可以不用三脚插头，故B错误；

C、如图，电热水壶是金属外壳，所以必须用三脚插头，故C正确；

D、台灯是塑料外壳，所以可以不用三脚插头，故D错误；

4.【答案】C

【解析】当通过人体的电流过大时，会造成对人体的危害，串联一个高值电阻后，由欧姆定律可知，电路中的电流较小，不会对人体造成伤害．即串联高值电阻的目的是限制使用测电笔时通过人体的电流．

5.【答案】D

【解析】家庭电路中空气开关的作用是保护电路，当电路中发生短路或总功率过大导致电流过大时会引起空气开关跳闸．

6.【答案】A

【解析】由于在家庭电路中，开关接在火线和用电器之间，两孔插座左孔接零线，右孔接火线．所以分析如图所示家庭电路可知，a是火线，b是零线．

7.【答案】C

【解析】将测电笔的笔尖接触a处，直接接在火线上，氖管发光；将测电笔的笔尖接触b处，通过闭合的开关和导线接在火线上，氖管发光；将测电笔的笔尖接触c处，通过灯丝、闭合的开关和导线接在火线上，氖管发光；将测电笔的笔尖接触d处，下面是断路，笔尖直接接在零线上，氖管不发光．

8.【答案】D

【解析】A、保险丝熔断的原因有两个：一是发生了短路，另一个是用电器总功率过大；因此A选项错误；

BCD、保险丝应由电阻大、熔点低的材料制成，并且选择保险丝时，如果选择太细的保险丝，相同条件下，保险丝越细，电阻越大，产生的电热越多，很快达到细保险丝的熔点，电路将无法正常工作；如果选择太粗的保险丝，在电路中电流过大时，相同条件下保险丝越粗，电阻越小，产生的热量越小，不能达到粗保险丝的熔点，不能熔断，不能起到保险的作用；而铁丝的电阻率小、熔点高，用铁丝代替保险丝，不能在电流过大时，自动切断电路，故BC错、D正确．

9.【答案】B

【解析】用电器工作在额定电压时的功率为额定功率；而用电器实际工作时的功率为实际功率；用电器消耗的电能取决于用电器的实际功率．

因此家庭电路的用电器总功率过大是指电路中消耗的实际总功率大于额定总功率．

10.【答案】D

【解析】A.保险丝太粗，在电路中电流超过导线能承受的电流时，发生火灾时，保险丝不会熔断；保险丝太细，家庭电路的用电器工作时，保险丝容易熔断，电路不能正常工作．保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路正常工作电流．故A错误．

B．增加用电器时，把闸刀开关换大些是不够的，主要考虑电能表、保险丝、输电线的承受能力．故B错误．

C．增加用电器时，不能只更换额定电流大些的电能表，还要同时考虑输电线和保险丝的承受能力．故C错误．

D．当增加用电器时一定要同时考虑电能表、输电线和保险丝的承受能力．故D正确．

11.【答案】A

【解析】如高压线落到地面，人靠近时会造成跨步电压触电，故要派人看守现场，迅速找电工师傅来处理．

12.【答案】B

【解析】火线首先经过开关再进入灯泡顶端的金属点，这样在更换灯泡时，断开开关，切断火线，更换灯泡时更安全．

13.【答案】不发发不安全

【解析】

14.【答案】甲右单线触电

【解析】(1)测电笔的使用方法：使用测电笔时，手要接触测电笔尾部的金属体，故甲图正确；

(2)笔尖接触电线，氖管发光表明接触的是火线，不发光是零线．插座的接法“左零右火”，因此将笔尖插入插座右侧的火线时氖管发光；

(3)单线触电是站在地上，直接或间接接触火线，造成的触电，因此按乙图中操作，当手接触了笔尖的金属体，再去接触火线，易造成单线触电．

15.【答案】接地

【解析】若金属外壳的用电器外壳万一带电，为了让电流会通过导线导入大地，防止造成触电事故的发生，应将电冰箱的金属外壳接地.

16.【答案】(2)发光有(3)A很大相同正热

【解析】解：进行实验

(2)当开关闭合时，由图可知，这是一个正常连接的电路，灯泡与保险丝串联，所以灯泡发光，电流表有示数．

(3)断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，此时灯泡被短路，电流通过保险丝后，直接经电流表回到电源负极，所以当闭合开关的瞬间，将会观察到电流表的指针迅速摆动较大的幅度，保险丝也随即熔断，灯泡不发光．故只有A符合题意；

分析论证

当B、D间接入铜丝时，灯泡被短路．根据欧姆定律I＝可知，闭合开关的瞬间，线路中的电流很大，通过保险丝和导线的电流相同，但是保险丝的电阻比导线大很多，由公式P＝I2R可知，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成正比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的热效应．

故答案为：

17.【答案】解：(1)灯泡的电阻为R＝＝＝484Ω，

灯泡的实际功率为P实＝＝＝95.5W，

因为P实＜P额

所以灯泡亮度将变暗．

(2)通过输电线的电流为I＝＝＝40A，

由于输电线与用户是串联，所以电流相等，

输电线两端的电压为U线＝220V－215V＝5V，

输电线的电阻为R线＝＝＝0.125Ω，

输电线上消耗的电能为W线＝U线It＝5V×40A×3×3600s＝2.16×106J.

答：灯的实际功率95.5W，灯泡亮度将变暗；输电线的电流40A，电阻0.125Ω，消耗的电能2.16×106J.

【解析】(1)已知灯泡的额定电压和额定功率，根据R＝求出灯泡的电阻，再根据P＝求出灯泡的实际功率，根据灯泡的亮暗取决于灯泡的实际功率分析灯泡亮度的变化．

(2)根据I＝求出通过输电线的电流，根据串联电路电压特点求出输电线分得的电压，再根据欧姆定律求出输电线的电阻，最后根据W＝UIt求出在3h内输电线上消耗的电能．

18.【答案】解：(1)由P＝UI可得，使用这台空调时通过的电流：

I1＝＝≈4.55A；

(2)电能表允许家用电器同时工作的最大功率

P＝UI＝220V×10A＝2200W，

因P＞P1＋P2＝1×103W＋1020W＝2020W，

所有，明明家的电路允许安装这样一台空调．

答：(1)使用这台空调时，通过它的电流是4.55A；

(2)从安全用电的角度考虑，明明家的电路允许安装这样一台空调．

【解析】(1)根据P＝UI求出空调使用时通过的电流；

(2)由电能表的参数可知正常工作电压和允许通过的最大电流，根据P＝UI求出允许家用电器同时工作的最大功率，然后与所有家用电器的总功率相比较，然后得出答案．

19.【答案】

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座，灯泡和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的，开关接在灯泡、插座和火线之间控制火线使用更安全．

20.【答案】

【解析】据上面的分析可知，用电器的开关应该接到火线和用电器之间，即据体的接法是：火线首先过开关，再到用电器，回到零线上．

21.【答案】

【解析】(1)三孔插座的连接：上孔接地线，当金属外壳的用电器插入插座时，使金属外壳接地，防止金属外壳漏电发生触电事故．左孔接零线，右孔接火线．

(2)灯泡的连接方法：火线首先接入开关，再入灯泡顶端的金属点，零线直接接入螺旋套．开关既能控制灯泡，又能在灯泡损坏时，断开开关，切断了火线，安全的更换灯泡．