第一题 单项选择题（共25题）

1 ．下列化合物，在 NaOH 溶液中溶解度最大的是 ( 	A    )

[C]．BaCrO4   [D]．CaCrO4

2 ．向酸性 K2Cr2O7 溶液中加入 H2O2，却未观察到蓝色物质生成，其原因肯定是 (D     )

[A]．未加入乙醚，因 CrO5 与乙醚的加合物为蓝色 
[B]．未加入戊醇，因 CrO5 萃取到戊醇中显蓝色 
[C]．未将溶液调至碱性，因 CrO5 在酸性介质中分解 
[D]．因 K2Cr2O7 (和/或) H2O2 浓度过稀

3 ．实验室配制洗液，最好的方法是 (   A  )

[A]．向饱和 K2Cr2O7 溶液中加入浓硫酸 
[B]．将 K2Cr2O7 溶于热的浓硫酸 
[C]．将 K2Cr2O7 溶于 1 ∶ 1 硫酸
[D]．将 K2Cr2O7 与浓硫酸共热

4 ．滴加 0.1mol·L-1 CaCl2 溶液没有沉淀生成，再滴加氨水有白色沉淀生成，该溶液是 ( C    )

[A]．Na3PO4   [B]．Na2HPO4   [C]．NaH2PO4   [D]．以上三种溶液均可

5 ．从滴瓶中取少量试剂加入试管的正确操作是 (  B )

[A]．将试管倾斜，滴管口贴在试管壁，再缓慢滴入试剂 
[B]．将试管垂直，滴管口距试管口约半厘米处缓慢滴入试剂 
[C]．将试管垂直，滴管口伸入试管内半厘米再缓慢滴入试剂 
[D]．将试管垂直，滴管口贴在试管壁，再缓慢滴入试剂

6 ．制备下列气体时可以使用启普发生器的是 (D     )

[A]．高锰酸钾晶体与盐酸反应制氯气 
[B]．块状二氧化锰与浓盐酸反应制氯气 
[C]．无水碳酸钾与盐酸反应制二氧化碳 
[D]．块状硫化亚铁与稀硫酸反应制备硫化氢

7 ．实验室用浓盐酸与二氧化锰反应制备氯气，欲使氯气纯化则应依次通过 (  A   )

[A]．饱和氯化钠和浓硫酸
[B]．浓硫酸和饱和氯化钠 
[C]．氢氧化钙固体和浓硫酸 
[D]．饱和氯化钠和氢氧化钙固体

8 ．使用煤气灯涉及的操作有： ①打开煤气灯开关；②关闭空气入口；③擦燃火柴；④点燃煤气灯；⑤调节煤气灯火焰。点燃煤气灯时操作顺序正确的是 (C     )

[A]．①②③④⑤   [B]．②①③④⑤   [C]．②③①④⑤   [D]．③②①④⑤

9 ．能将 Cr3+ 和 Zn2+ 离子分离的溶液是 (  B   )

[A]．NaOH    [B]．NH3·H2O    [C]．Na2CO3    [D]．NaHCO3

10 ．下列配制溶液的方法中，不正确的是 (C     )

[A]．SnCl2 溶液：将 SnCl2 溶于稀盐酸后加入锡粒 
[B]．FeSO4 溶液：将 FeSO4 溶于稀硫酸后放入铁钉 
[C]．Hg(NO3)2 溶液：将 Hg(NO3)2 溶于稀硝酸后加入少量 Hg 
[D]．FeCl3 溶液：将 FeCl3 溶于稀盐酸

11 ．由二氧化锰制锰酸钾，应选择的试剂是 (D     )

[A]．王水 + KCl               [B]．Cl2 + KCl 
[C]．浓 H2SO4 + KClO3         [D]．KOH + KClO3

12 ．向酸性的 KI 溶液中滴加过量的 H2O2 有灰黑色沉淀生成，不能使该沉淀消失的是 (   C  )

[A]．NaOH 溶液     [B]．KI 溶液     [C]．稀 HNO3     [D]．NaClO 溶液

13 ．将少量 KMnO4 晶体放入干燥的试管中，在煤气灯上小火加热一段时间后冷却至室温，逐滴加入水，最先观察到溶液的颜色是 (   C  )

[A]．粉红     [B]．紫色     [C]．绿色     [D]．黄色

14 ．将新生成的下列化合物在空气中放置，颜色最不易发生变化的是 (  B   )

[A]．Fe(OH)2     [B]．Ni(OH)2     [C]．Mn(OH)2     [D]．Co(OH)2

15 ．与浓盐酸作用有氯气生成的是 (B     )

[A]．Fe2O3     [B]．Pb2O3     [C]．Sb2O3     [D]．Bi2O3

16 ．向 Hg2(NO3)2 溶液中滴加氨水时生成物的颜色是 (B     )

[A]．棕色     [B]．灰黑色     [C]．白色     [D]．黄色

17 ．下列配离子中，肯定不为蓝颜色的是 ( B    )

[A]．Cu(NH3)42+     [B]．Co(NH3)62+     [C]．Ni(NH3)62+     [D]．Co(SCN)42-

18 ．向 K2Cr2O7 溶液中通入过量 SO2 ，溶液的颜色是 ( C    )

[A]．蓝色     [B]．紫色     [C]．绿色     [D]．黄色

19 ．下列化合物中，在 6 mol·dm-3 NaOH 溶液中溶解度最大的是 ( D    )

[A]．Mg(OH)2     [B]．Mn(OH)2     [C]．Fe(OH)2     [D]．Cu(OH)2

20 ．向澄清 Na2S 溶液中滴加稀盐酸，若有沉淀生成，则该沉淀是 (B     )

[A]．Na2S2     [B]．S     [C]．Na2S3     [D]．SCl4

21 ．将下列混合物装入干燥试管中，在煤气灯上加热能得到黑色产物的是 (   B  )

[A]．KNO3 + Na2CO3     [B]．KNO3 + CuSO4

[C]．KNO3 + Cr2O3       [D]．KNO3 + ZnSO4

22 ．将浓硫酸与少量 KI 固体混合，还原产物主要是 (   C  )

[A]．SO2     [B]．H2SO3     [C]．H2S     [D]．I2

23 ．下列氢氧化物中，在氨水中溶解度最小的是 (D     )

[A]．Zn(OH)2     [B]．Cu(OH)2     [C]．Co(OH)2     [D]．Fe(OH)2

24 ．下列试剂不能鉴别 SnCl2 和 SnCl4 溶液的是 (    C )

[A]．HgCl2     [B]．溴水     [C]．NaOH     [D]．(NH4)2S

25. 向 Ag(S2O3)23- 中通入过量的 Cl2 ，生成的沉淀是 (C     )

[A]．S     [B]．Ag2SO4     [C]．AgCl    [D]．Ag2S2O3

第一页答案

1 ．A     2 ．D    3 ．A    4 ．C   5 ．B。      6 ．D。     7 ．A。      8 ．C。

9 ．B。     10 ．C。    11 ．D。    12 ．C。    13 ．C。     14 ．B。    15 ．B。    16 ．B。

17 ．B。    18 ．C。    19 ．D。    20 ．B。    21 ．B。     22 ．C。    23 ．D。    24 ．C。

25 ．C。

第二题 单项选择题（共23题）

1 ．体积比为1∶2的 HCl 其摩尔浓度为 (  C   )

[A]. 2 mol·L-1     [B]．6 mol·L-1 
[C]．4 mol·L-1    [D]．3 mol·L-1

2 ．Fe(OH)3 沉淀完后过滤时间是 (   C  )

[A]．放置过夜     [B]．热沉化后
[C]．趁热            [D]．冷却后

3 ．在重量分析中，洗涤无定形沉淀的洗涤液是 (   C  )

[A]．冷水                       [B]．含沉淀剂的稀溶液
[C]．热的电解质溶液      [D]．热水

4 ．重量分析中过滤BaSO4沉淀应选用的滤纸是 (    A )

[A]．慢速定量滤纸   [B]．快速定性滤纸   [C]．慢速定性滤纸   [D]．快速定量滤纸

5 ．用洗涤方法可除去的沉淀杂质是 (C     )

[A]．混晶共沉淀杂质   [B]．包藏共沉淀杂质
[C]．吸附共沉淀杂质   [D]．后沉淀杂质

6 ．现欲标定NaOH溶液的浓度，实验室提供下列物质，最好应选择(   A  )

[A]．邻苯二甲酸氢钾（KHC8H9O4）
[B]．草酸（H2C2O4·2H2O）
[C]．苯甲酸（C6H5COOH）
[D]．甲酸（HCOOH）

7 ．称取一定量无水碳酸钠溶解后定容于250mL容量瓶中，量取25mL用以标定盐酸，容量瓶和移液管采取的校准方法是 (  B   )

[A]．容量瓶绝对校准
[B]．容量瓶和移液管相对校准
[C]．移液管绝对校准
[D]．不用校准

8 ．碘量法测定铜主要误差来源是 ( A    )

[A]．I-的氧化和I2的挥发
[B]．淀粉强烈吸附I2  
[C]．I2被吸附在CuI上，终点颜色很深不易观察  
[D]．KSCN加入过早

9 ．定量分析中，基准物质是 (  D   )

[A]．纯物质   [B]．标准参考物质    
[C]．组成恒定的物质   
[D]．组成一定、纯度高、无副反应、性质稳定且摩尔质量较大的物质

10 ．配制KMnO4溶液时应选择的方法是 ( B    )

[A]．称取一定量的固体试剂溶于水中，并用蒸馏水稀释至一定体积，保存于棕色瓶中
[B]．称取一定量的固体试剂加入需要体积的水后加热煮沸1小时，用微孔玻璃漏斗过滤后贮存于棕色瓶中
[C]．称取一定量的固体试剂溶于一定量煮沸并冷却的蒸馏水中，加少许 Na2CO3 贮存于棕色瓶中
[D]．称取一定量的固体试剂加入少量硫酸，加热80℃左右使其溶解，贮存于棕色瓶中

11 ．用于滴定操作的锥形瓶需事先进行的处理是 (  D   )

[A]．水洗后干燥    [B]．用被滴定的溶液洗几次
[C]．用被滴定溶液洗几次后干燥   [D]．用蒸馏水洗几次

12 ．重量分析中沉淀的溶解损失所属误差是 (   C  )

[A]．过失误差    [B]．操作误差    [C]．系统误差   [D]．随机误差

13 ．某混合碱先用HCl滴定至酚酞变色，耗去V1 mL，继以甲基橙为指示剂耗去V2 mL，

已知 V1<V2，其组成可能是 (  D   )

[A]．NaOH-Na2CO3    [B]．Na2CO3     [C]．NaHCO3    [D]．NaHCO3-Na2CO3

14 ．用 K2Cr2O7 滴定 Fe2+ 时，加入硫酸－磷酸混合酸的主要目的是 (    C )

[A]．提高酸度，使滴定反应趋于完全     
[B]．提高计量点前 Fe3+/Fe2+ 电对的电位，使二苯胺磺酸钠不致提前变色
[C]．降低计量点前 Fe3+/Fe2+ 电对的电位，使二苯胺磺酸钠在突跃范围内变色   
[D]．在有汞定铁中有利于形成 Hg2Cl2 白色沉淀

15 ．碘量法中常以淀粉为指示剂，其应加入的时间是 (  C )

[A]．滴定开始时加入
[B]．滴定一半时加入
[C]．滴定至近终点时加入
[D]．滴定至I3-的棕色褪尽，溶液呈无色时加入

16 ．碘量法测定铜时，加入KI的作用是 (  C   )

[A]．氧化剂 配体 掩蔽剂    [B]．沉淀剂 指示剂 催化剂    
[C]．还原剂 沉淀剂 配体    [D]．缓冲剂 配合掩蔽剂 预处理剂

17 ．在实验室里欲配制较为稳定的 SnCl2 溶液应采用的方法是 (D     )

[A]．将 SnCl2 溶于 Na2CO3 溶液中，并加入少量的锡粒
[B]．将 SnCl2 溶于新煮沸并冷却的纯水中
[C]．将 SnCl2 溶于 HAc ，并加入少许 Zn 粉
[D]．将 SnCl2 溶于 HCl 中，并加入少量的锡粒

18 ．标定 KMnO4 时，为提高反应速度要加热，且在酸性溶液中进行，应该加入的酸是 ( B    )

[A]．HCl   [B]．H2SO4    [C]．HNO3    [D]．HAc

19 ．用 K2Cr2O7 为基准物质标定 Na2S2O3 溶液时，I2 挥发了，对标定结果影响是 (   A  )

[A]．偏高     [B]．偏低     [C]．无影响     [D]．无法判断

20 ．以HCl标准液滴定碱液中的总碱量时，滴定管的内壁挂液珠，对结果的影响是 (   B  )

[A]．偏低     [B]．偏高    [C]．无影响     [D]．无法判断

21 ．在光度分析中，选择参比溶液的原则是 ( C    )

[A]．一般选蒸馏水     
[B]．一般选择除显色剂外的其它试剂 
[C]．根据加入显色剂、其它试剂和被测溶液的颜色性质选择     
[D]．一般选含显色剂的溶液

22 ．以下表述正确的是 ( D    )

[A]．二甲酚橙只适用于pH大于6的溶液中使用     
[B]．二甲酚橙既适用于酸性也适用于碱性溶液中使用     
[C]．铬黑T只适用于酸性溶液中使用    
[D]．铬黑T适用于弱碱性溶液中使用

23 ．在 Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+ 混合液中，EDTA滴定 Fe3+、Al3+ 含量时，消除 Ca2+、Mg2+ 干扰，最简便的方法是 ( B    )

[A]．沉淀分离法   [B]．控制酸度法     [C]．配位掩蔽法     [D]．溶剂萃取法

第二页答案

1 ．C。     2 ．C。     3 ．C。     4 ．A。     5 ．C。      6 ．A。     7 ．B。      8 ．A。

9 ．D。     10 ．B。    11 ．D。    12 ．C。    13 ．D。     14 ．C。    15 ．C。    16 ．C。

17 ．D。    18 ．B。    19 ．A。    20 ．B。    21 ．C。     22 ．D。    23 ．B。

第三题 填空题（共23题）

1 ．指出下列各级化学试剂标签的颜色：

[A]．优级纯_绿_________     [B]．分析纯______红____     [C]．化学纯____蓝______

2 ．氧气、氮气、氢气和空气钢瓶的颜色分别是____天蓝______、____棕__、_____深绿_____和___黑_______。

3 ．实验室用水规格已有国家标准可循，按水的电阻率指标，水质最好的是____B______

[A]．1MΩ·cm        [B]．18MΩ·cm        [C]．10MΩ·cm         [D]．0.2MΩ·cm

4 ．若实验室电器着火，灭火方法是 __D________。

[A]．立即用沙子扑灭
[B]．切断电源后用泡沫灭火器扑灭
[C]．立即用水扑灭
[D]．切断电源后立即用 CO2 灭火器扑灭

5 ．金属钠应储存在_____无水煤油中______________中；黄磷应储存在__________水_____________中。

6 ．对NaCN和洒落的Hg滴进行无害化处理的方法分别是___用 NaOH 调至碱性，用高锰酸钾或漂白粉使氰根氧化分解；____和_____________用硫磺粉覆盖________。

7 ．将下列各组浓度相同的两种溶液等体积混合后，能使酚酞指示剂显红色的是________B_________。

[A]．氨水 + 醋酸   
[B]．氢氧化钠 + 醋酸    
[C]．氢氧化钠 + 盐酸   
[D]．六次甲基四胺 + 盐酸

8 ．以下标准溶液可以用直接法配制的是_________B_______________。

[A]．KMnO4       [B]．K2Cr2O7
[C]．NaOH        [D]．FeSO4

9 ．用重量法测定铁时，过滤 Fe(OH)3 沉淀应选用___________A______________。

[A]．快速定量滤纸       [B]．慢速定量滤纸
[C]．中速定量滤纸        [D]．玻璃砂芯漏斗

10 ．能消除测定方法中的系统误差的措施是_________C_________________。

[A]．增加平行测定次数    
[B]．称样量在0.2g以上    
[C]．用标准样品进行对照实验  
[D]．认真细心地做实验

11 ．下列四种溶液，各以水稀释10倍，其 pH 变化最大的是_________D___________。

[A]．0.1 mol·L-1 HAc + 0.1 mol·L-1 NaAc    
[B]．0.1 mol·L-1 HAc
[C]．0.01 mol·L-1 HAc + 0.01 mol·L-1 NaAc   
[D]．0.1 mol·L-1 HCl

12 ．有色配合物的摩尔吸光系数（e ）与下列因素有关的是____B,D_____ 。

[A]．吸收池厚度   
[B]．入射光波长
[C]．有色配合物的浓度  
[D]．有色配合物的稳定性

13 ．以下各类滴定中，当滴定剂与被滴物浓度均增大10倍时，突跃范围增大最多的是________B____。

[A]．HCl 滴定弱碱
[B]．EDTA 滴定 Ca2+ 
[C]．Ce4+ 滴定 Fe2+
[D]．AgNO3 滴定 NaCl

14 ．在配位滴定中，用返滴法测定 Al3+ 时，在 pH=5～6，下列金属离子标准溶液中适用于返滴定过量 EDTA 的是_________A__________。

[A]．Zn2+     [B]．Mg2+   
[C]．Ag+       [D]．Bi3+

15 ．某铁矿石中铁含量约为40%，要求测定误差≤0.3%,宜选择_____D_______。

[A]．邻二氮菲比色法
[B]．磺基水杨酸光度法
[C]．原子吸收光谱法
[D]．K2Cr2O7 滴定法

16 ．以重量法测定某样品中 Pb3O4 的含量，准确称量获得的称量形式 PbSO4 后， 以此重量计算试样中的含量。重量因数表达正确的是________C_________。

[A]．3M(PbSO4)/M(Pb3O4)    [B]．M(PbSO4)/M(Pb3O4)    
[C]．M(Pb3O4)/3M(PbSO4)    [D]．3M(Pb)/M(Pb3O4)

17 ．常量分析中若要求测定结果的相对误差≤0.1% ,则应控制滴定剂体积_____20_____mL；应控制称样量___0.2_______g 。

18 ．某溶液的pH=7.200，该值具有___3_______位有效数字；该溶液的氢离子活度[a(H+)]为_________。

19 ．下列市售试剂的近似浓度为：

H2SO4 ______18____ mol·L-1                HNO3 _____16_____ mol·L-1 
HCl ____12______ mol·L-1                   氨水 ___15_______ mol·L-1

20 ．可见分光光度计的常用光源是__氘灯和钨灯________，吸收池材料为____玻璃______；紫外分光光度计的常用光源是_____氢灯_____， 吸收池材料为___石英_______；

21 ．煤气灯火焰温度最高的区域是_____D_____。

[A]．氧化焰区   [B]．还原焰区    [C]．焰心区    [D]．氧化焰区中靠近还原焰的区域

22 ．某物质从含有下列离子的水溶液中沉淀出来，要检查固体表面吸附的离子是否已洗涤干净，应检验其中的 ______C____。

[A]．Mg2+           [B]．Na+
[C]．Cl-            [D]．SO42-

23 ．用25毫升移液管从容量瓶中吸取标称体积的溶液转移到锥形瓶中，容量瓶中减少的溶液体积_____A______。

[A]．等于25.00毫升
[B]．大于25.00毫升
[C]．小于25.00毫升

24 ．下列盐中在水中溶解度最大的是_____B_______。

[A]．草酸锶
[B]．草酸镁
[C]．草酸钙
[D]．草酸钡

25 ．下列三个反应在同一溶液体系中进行：

① Cl2 + 2I-= 2Cl- + I2 
② Cl2 + 2Br- = 2Cl- + Br2 
③ 5Cl2 + I2 + 6H2O = 10Cl- + 2IO3- + 12H+

其“开始反应”的先后顺序正确的是________B_______。

[A]．①＞②＞③
[B]．①＞③＞②
[C]．③＞②＞①

26 ．向 Sn2+ 溶液加入浓 NaOH 溶液，析出的沉淀的颜色为____A___________。

[A]．白色	
[B]．灰色
[C]．黑色
[D]．白色逐渐变黑色
[E]．白色逐渐变黄色

27 ．NH3，HCl，CO2，H2S，N2 等气体在水中的溶解度顺序是________C_______。

[A]．NH3 > HCl > CO2 > H2S > N2
[B]．HCl > NH3 > CO2 > H2S > N2
[C]．HCl > NH3 > H2S > CO2 > N2
[D]．H2S > HCl > CO2 > NH3 > N2

28 ．在高温（≥1000℃）下灼烧过的氧化铝______D_________。

[A]．可溶于浓盐酸
[B]．可溶于浓硝酸
[C]．可溶于氢氟酸
[D]．在浓盐酸、浓硝酸和氢氟酸中都不溶

第三页答案

1 ．A 绿； B 红； C 蓝。

2 ．氧气、氮气、氢气和空气钢瓶的颜色分别是天蓝、棕、深绿、黑色。

3 ．B。      4 ．D。

5 ．金属钠应储存在无水煤油中；黄磷应储存在水中。

6 ．对 NaCN：每 200 毫升加 25 毫升 10％ Na2CO3 及 25毫升 30％FeSO4 溶液，搅匀。或者用 NaOH 调至碱性，用高锰酸钾或漂白粉使氰根氧化分解；
      对Hg：用硫粉复盖。

7 ．B。      8 ．B。      9 ．A。     10 ．C。      11 ．D。      12 ．B、D。

13 ．B。    14 ．A。    15 ．D。    16 ．C。      17 ．20毫升；0.2克。

18 ．3 位有效数字；6.31×10-8。                    19 ．18； 16； 12； 15。

20 ．可见分光光度计的常用光源是钨卤素灯；吸收池材料为玻璃；紫外分光光度计的常用光源是氢灯；吸收池材料为石英。

21 ．D。    22 ．C。    23 ．A。     24 ．B。     25 ．B。     26 . A。     27 . C。      28 . D。

无机部分（共25题）

1 ．为什么煤气灯管被烧热? 怎样避免？（10分）

2 ．怎样用简单的方法检查洗刷后的玻璃仪器是否干净?（10分）

3 ．称量样品时，双臂分析天平光标标尺移向样品端或单臂分析天平光标标尺向下移动而无法达到平衡，此时应加砝码还是减砝码?（20分）

4 ．在酸碱滴定中，滴定完成后，尖嘴外留一滴液体，应如何处理？

答：滴定失败，重新滴定

5 ．若要检查蒸馏水中是否含Ca2+，应选用何种化学试剂?（20分）

答：可溶性的草酸盐，如果有钙离子则生成草酸钙沉淀。

6 ．分析纯，化学纯，优级纯试剂瓶标签纸的特征颜色是什么?（10分）

答：红色、蓝色、绿色

7 ．某人用 0.5000mol·L-1 浓度的 HCl 直接滴定 25mL，0.1mol·L-1 NaOH 水溶液浓度，操作是否正确 ? 为什么 ?（20分）

答：应该把0.5000mol /L浓度的HCl 稀释成0.1000mol/L的HCl ,以便缩小读数造成的误差

（滴定管的用量应该在20——30 mL）

8 ．用 25mL 移液管量取溶液，能读取多少毫升?（10分）

答:读取25.00 毫升

9 ．为什么实验室盛 NaOH 溶液的试剂瓶，选用橡皮塞而不用玻璃塞 ?（20分）

答：橡皮塞，应为氢氧化钠能腐蚀玻璃，氢氧化钠溶液存放时间过长，氢氧化钠就和瓶口玻璃的主要成分二氧化硅反应，生成粘性的硅酸钠而把玻璃塞和瓶口粘在一起

10 ．若不慎浓碱溅入眼中，如何紧急处置?（20分）

答：先用硼酸溶液洗，在用大量的水冲洗。

11 ．怎样配制不含 CO32- 的 NaOH 水溶液?（30分）

答：先配置氢氧化钠饱和溶液存放于塑料瓶中，一个星期后取上清液，用不含二氧化碳的蒸馏水稀释即可。简单方法：迅速称取氢氧化钠，用不含二氧化碳的蒸馏水洗一下，在用不含二氧化碳的蒸馏水配制。

12 ．一水溶液中含少量的 Fe2+，怎样除去它?（20分）

答: 先用双氧水把二价铁氧化为三价铁，调节pH值大于2煮沸溶液，生成氢氧化铁沉淀，过滤，即可除去二价铁离子。

13 ．实验室中，为什么不能用无水 CaCl2 干燥氨气?（20分）

答：虽然氯化钙不显酸性，但它能和NH3生成加和物。

14 ．Al(OH)3 和 Zn(OH)2 都是白色沉淀，如何用简单的方法鉴别之（只用一种试剂）?（20分）

答：氢氧化铝沉淀不溶于氨水，故加入氨水，沉淀溶解的是氢氧化锌，不溶的是氢氧化铝。

15 ．乙炔钢瓶，氧气钢瓶的颜色?（10）

答：氧气瓶是天蓝色，乙炔钢瓶是白色。

16 ．KNO3 的溶解度随温度升高急剧增加，而 NaCl 的溶解度随温度升高增加很小，如何用 NaNO3 和 KCl 为原料制备 KNO3 ? （20分）

答：将化学计量的 NaNO3 和 KCl 溶于一定量的水中，加热混合液，在一定温度下进行转化，然后热过滤。把所得清液冷却，结晶，过滤，则得到 KNO3 晶体。

17 ．在 K2Cr2O7 水溶液中，加入少量的 AgNO3 水溶液，此时溶液的pH值怎样变化，什么?（20分）

答：由于重铬酸钾与硝酸银反应生成A g 2Cr O4沉淀和氢离子，所里pH 值降低。

18 ．在 NaClO 水溶液中，加入少量的 KI 溶液，能否有 I2 生成? （20分）

答：．因为溶液会呈碱性，I2 歧化成IO3- 和 I-，所以无 I2 生成。

19 ．一水溶液中含 Sn2+、Bi3+，加过量氢氧化钠有什么颜色沉淀生成？为什么? （30分）

在碱性条件下，二价的锡为 SnO22-，它具有还原性，在碱性溶液中能将 Bi(OH)3 还原为金属 Bi，SnO22- 成为锡酸根 SnO32-，所以溶液中有黑色沉淀。

20 ．应如何配制和保存 Fe2+ 水溶液? （20分）

一般现用现配。配制时，要用煮沸除空气的蒸馏水(冷却)，并保持溶液呈酸性，在溶液中加些铁钉。

21 ．在二只试管中各加入少量 FeCl3 溶液，又向一支试管加入少量 NaF 固体，振荡溶解。然后在二只试管中各滴加 KI 溶液，振荡，两支试管中溶液的颜色是否相同，为什么? （10分）

22 ．碘在水中溶解度很低，但为何易溶于 KI 溶液中? （10分）

23 ．怎样配制和保存 SnCl2 水溶液？（30分）

24 ．金属钠需保存在无水煤油中，怎样知道保存钠用的煤油是无水的呢？（30分）

第四页无机部分答案

1 ．当煤气进入量变小，而空气的进入量很大时，产生侵入火焰，它将烧热灯管。在点燃煤气灯之前，先将空气调至最小，点燃后再逐渐调节空气与煤气进入量的比例。

2 ．把洗刷后的玻璃仪器倒置，如果玻璃仪器不挂水珠，则玻璃仪器己被洗刷干净，否则，玻璃仪器没有被洗刷干净。

3 ．此时样品重，双臂天平应加砝码，单臂天平应减砝码。

4 ．滴定失败，需重滴。

5 ．选用可溶性草酸盐，如果有钙离子则生成草酸钙沉淀。

6 ．分析纯，化学纯，优级纯试剂瓶标签纸的特征颜分别是红色，蓝色和绿色。

7 ．不正确。应把 0.5000mol·L-1 的 HCl 稀释成 0.1000mol·L-1 的 HCl，然后滴定以便缩小读数造成的误差。

8 ．读取25.00毫升。

9 ．NaOH 能腐蚀玻璃，NaOH 溶液存放时间较长，NaOH 就和瓶口玻璃的主要成分 SiO2 反应而生成粘性的Na2SiO3 而把玻璃塞瓶口粘结在一起。

10 ．先用硼酸溶液洗，再用大量的水洗。

11 ．配制 NaOH 饱和溶液放在塑料瓶中，放置一星期左右，取上清液，加不含 CO2 的蒸馏水稀释即得。简单的方法，也可快速称量 NaOH，然后用不含 CO2 的蒸馏水冲洗一下，再用不含 CO2 的蒸馏水配制。

12 ．首先用 H2O2 把 Fe2+ 氧化成 Fe3+，然后调溶液的 pH 值大于2，煮沸溶液，生成 Fe(OH)3 沉淀，过滤，即除去了Fe2+。

13 ．虽然 CaCl2 不显酸性，但它能和 NH3 形成加合物。

14 ．在 Al(OH)3 和 Zn(OH)2 白色沉淀中，分别加氨水，沉淀溶解的是 Zn(OH)2，不溶的是 Al(OH)3。

15 ．乙炔钢瓶，氧气钢瓶的颜色分别是白色和天蓝色。

16 ．将化学计量的 NaNO3 和 KCl 溶于一定量的水中，加热混合液，在一定温度下进行转化，然后热过滤。把所得清液冷却，结晶，过滤，则得到 KNO3 晶体。

17 ．由于 K2Cr2O7 和 AgNO3 反应有 Ag2CrO4 沉淀和 H+ 生成，所以溶液的pH值变小。

18 ．因为溶液会呈碱性，I2 歧化成IO3- 和 I-，所以无 I2 生成。

19 ．在碱性条件下，二价的锡为 SnO22-，它具有还原性，在碱性溶液中能将 Bi(OH)3 还原为金属 Bi，SnO22- 成为锡酸根 SnO32-，所以溶液中有黑色沉淀。

20 ．一般现用现配。配制时，要用煮沸除空气的蒸馏水(冷却)，并保持溶液呈酸性，在溶液中加些铁钉。

21 ．没有加 NaF 固体的试管溶液变黄，加 NaF 固体的试管溶液颜色无变化。Fe3+ 能把 I- 氧化成碘，但加入 NaF 后，由于生成稳定的 FeF63- 配离子，Fe(III)/Fe(II) 电极电势变小，不能把 I- 氧化成碘。

22 ．I2 可与 I- 生成 I3- 配离子，以 I3- 形式储备起来。 I3- 溶于水，所以 I2 易溶于KI溶液。

23 ．一般现用现配。由于二价的锡极易水解，所以配制 SnCl2 水溶液要先加 6mol·L-1 盐酸，后加水稀释至所要求的体积。保存时，溶液中加些锡粒。

24 ．由于金属钠容易和空气中的氧与水剧烈反应，所以金属钠需保存在无水煤油中，可用无水 CuSO4 来检验和除去水。如果含水，白色的 CuSO4 则变蓝

分析部分（共20题）

一. 问答题

1 ．体积比为 1∶2 的 H2SO4 溶液的浓度 c(H2SO4) 为多少？（10分）

2 ．说明用草酸钠标定 KMnO4 溶液浓度时适宜的温度范围，过高或过低有什么不好？（30分）

3 ．测定钴中微量锰时，用 KIO4 在酸性溶液中将 Mn2+ 氧化为 MnO4-，然后用吸光光度法测定。若用标准锰溶液配制标准溶液，在绘制标准曲线和测定试样时，应采用什么样的溶液作参比溶液？（20分）

4 ．用经典的重铬酸钾法测定铁矿石中的铁时，用 HCl 低温加热分解矿样，然后趁热(80～90℃)滴加 SnCl2，此过程温度过高或过低会有何影响?加入 SnCl2 的量一般控制过量1～2滴，冷却后一次性快速加入 HgCl2 以除去过量的 Sn2+。请说明为什么 SnCl2 过量不能太多?为什么 HgCl2 溶液要一次性快速加入?（30分）

5 ．为下列操作选用一种合适的实验室中常用的仪器，说出名称和规格。（30分）
    [1]．取 25.00mL 试液，用 NaOH 标准溶液测定其含量；
    [2]．直接配制 500mL K2Cr2O7 标准溶液；
    [3]．分别量取 2、4、6、8mL Fe3+ 标准溶液做工作曲线；
    [4]．装 KMnO4 标准溶液进行滴定；
    [5]．量取蒸馏水配 500mL 0.10mol·L-1 NaOH 标准溶液。

6 ．如何更正下列作法的错误之处:（20分）
    [1]．称取固体 KMnO4 溶于煮沸并冷却的蒸馏水中。
    [2]．称取固体 Na2S2O3 溶于蒸馏水中煮沸

7 ．在配位滴定中(如用 EDTA 作为滴定剂)为什么必须使用酸、碱缓冲溶液？（20分）

8 ．配制溶液时，用填有玻璃纤维的普通漏斗过滤 KMnO4 溶液时，玻璃纤维和漏斗壁上的不溶物是什么? 如何将其清洗干净?（20分）

9 ．草酸、酒石酸等有机酸，能否用 NaOH 溶液进行分步滴定?（20分）
        已知： 草酸的 Ka1=5.9×10-2        Ka2=6.4×10-5
                    酒石酸的 Ka1=9.1×10-4     Ka2=4.3×10-5

10 ．用 KMnO4 溶液测定 H2O2 溶液的浓度时，选用的指示剂及终点的颜色变化。（20分）

11 ．用 K2Cr2O7 标准溶液标定 Na2S2O3 溶液的浓度时，选用的指示剂及终点的颜色变化。（30分）

12 ．下列实验应选择何种滤纸？（20分）
      [1]. 重量法过滤 BaSO4；
      [2]. 将 Fe(OH)3 沉淀与 Ca2+、Mg2+ 分离以测定 Ca、Mg。

13 ．为洗涤下列污垢选择合适的洗涤剂:（10分）
      [1]. 煮沸水后所用烧杯上的污垢；
      [2]. 盛 FeCl3 溶液所用烧杯产生的红棕色污垢。

14 ．Na2C2O4能否作为酸碱滴定的基准物质？为什么？（20分）
       已知：草酸的 Ka1=5.9×10-2       Ka2=6.4×10-5

二. 选择或填充题

1 ．判断下列情况对测定结果的影响（填偏高、偏低或无影响）？（40分）

[1]．标定 NaOH 溶液的邻苯二甲酸氢钾中含有邻苯二甲酸  偏低
[2]．标定 HCl 溶液的硼砂部分失去结晶水  偏低
[3]．以 HCl 标准溶液滴定碱液中的总碱量时，滴定管内壁挂液珠   偏高
[4]．以 K2Cr2O7 为基准物标定 Na2S2O3 溶液的浓度时，部分 I2 挥发了    偏高

2 ．欲准确地作如下实验，以下情况对移液管和容量瓶应作何校正（滴定管已校正过，请填A、B、C、D）？（30分）

[A]．移液管绝对校正
[B]．容量瓶绝对校正
[C]．移液管与容量瓶相对校正
[D]．移液管与容量瓶均不需校正

[1]. 称取一定量草酸溶解后定容于 100mL 容量瓶中，量取 25mL 用以标定 NaOH (     )
      [2]. 称取硼砂三份加水 25mL 溶解后标定 HCl (     )
      [3]. 称取一定量 K2Cr2O7 溶解后定容于250mL容量瓶中，计算其浓度 (     )
      [4]. 称取 25.00mL 未知浓度的 HCl 溶液，用 NaOH 标液滴定 (     )

3 ．分光光度计检测器直接测定的是 (     ) (10分)

[A]．入射光的强度
[B]．吸收光的强度
[C]．透过光的强度
[D]．散射光的强度

4 ．50mL 滴定管的最小分度值是__________mL，如放出约 5mL 溶液时，记录数据为_________位有效数字，相对误差为__________。若使相对误差≤0.1%，则滴定体积至少为_________mL。（30分）

5 ．下列实验应选择何种规格的试剂：（30分）
      [A]．分析纯试剂；[B]．基准试剂；[C]．工业纯试剂

      [1]. 标定 KMnO4 溶液所用 H2C2O4·2H2O (     )
      [2]. 配制铬酸洗液所用 H2SO4                  (     )
      [3]. 配制铬酸洗液所用 K2Cr2O7               (     )
      [4]. 配制 Na2S2O3 标准溶液                    (     )

6 ．滤纸按其所含灰份的多少可分为_________和_________两大类。按滤液流出速度可分为_________、_________、_________三种 ，它们分别用_________、_________、_________色带标志出来？（20分）

第四页分析部分答案

问答题：

1 ．6mol·L-1。

2 ．75～85℃为宜。温度过高 C2O42- 在酸性溶液中易分解，温度过低 KMnO4 与 C2O42- 的反应速度慢，在酸性溶液中滴下的 MnO4- 还来不及与 C2O42- 反应即分解。温度过高或过低都会使测定产生误差。

3 ．绘制标准曲线时可用蒸馏水作参比；测定试样时，用试样溶液作参比。

4 ．① 温度过低 Fe3+ 和 Sn2+ 的反应速度慢，SnCl2 容易加入过量； 温度过高时矿样还没来得及分解完全，溶液就被蒸干，使矿样溅失给测定造成误差；
       ② SnCl2 过量太多会将 HgCl2 还原为金属汞，金属汞能与重铬酸钾反应给测定造成误差；
       ③ HgCl2 溶液一次性快速加入是避免 Sn2+ 将 HgCl2 还原成为金属汞。

5 ．[1]．25.00mL 移液管；
       [2]．500mL 容量瓶；
       [3]．用2、4、6、8mL吸量管或10mL吸量管；
       [4]．酸式滴定管；
       [5]．量筒。

6 ．[1]．称取固体 Na2S2O3 溶于煮沸并冷却的蒸馏水中。
       [2]. 称取固体 KMnO4 溶于蒸馏水中煮沸。

7 ．因 EDTA 和被测成分反应时产生H+，随着滴定的进行会使溶液的酸度发生变化，反应不能进行到底，所以常加入酸、碱缓冲溶液以维持溶液一定的酸度。

8 ．不溶物为 MnO2，用 HCl 溶液、或 H2O2 与 HNO3 的混合液洗。

9 ．不能。因为它们的一级离解常数和二级离解常数之间相差不够4～5个数量级，只能一次被滴定。

10 ．自身指示剂，由无色变为微红色。

11 ．淀粉指示剂、蓝色变为亮绿色。

12 ． [1]. 慢速定量滤纸；
         [2]. 快速定性滤纸。

13 ．均用HCl。

14 ．不能作为酸碱滴定的基准物质。因为 Kb1 小于 10-8 不能进行酸碱滴定。

选择或填充题：

1 ．偏低、偏低、偏高、偏高。

2 ．C、D、B、A。

3 ．C。

4 ．0.1mL，3位有效数字，0.4%；20mL。

5 ．B、C、C、A。

6 ．定性和定量，快、中、慢，白、蓝、红。