初中化学重点复习系列1-初中化学实验基本操作

江苏省运河中学  李飞雁

一、常用仪器的使用

l．能加热的仪器
（l）试管  用来盛放少量药品、常温或加热情况下进行少量试剂反应的容器，可用于制取或收集少量气体。   使用注意事项：①可直接加热，用试管夹夹在距试管口 1/3处。
②放在试管内的液体，不加热时不超过试管容积的l/2，加热时不超过l/3。
③加热后不能骤冷，防止炸裂。④加热时试管口不应对着任何人；给固体加热时，试管要横放，管口略向下倾斜。
（2）烧杯   用作配制溶液和较大量试剂的反应容器，在常温或加热时使用。
使用注意事项：①加热时应放置在石棉网上，使受热均匀。②溶解物质用玻璃棒搅拌时，不能触及杯壁或杯底。
（3）烧瓶   用于试剂量较大而又有液体物质参加反应的容器，可分为圆底烧瓶、平底烧瓶和蒸馏烧瓶。它们都可用于装配气体发生装置。蒸馏烧瓶用于蒸馏以分离互溶的沸点不同的物质。
使用注意事项：①圆底烧瓶和蒸馏烧瓶可用于加热，加热时要垫石棉网，也可用于其他热浴（如水浴加热等）。②液体加入量不要超过烧瓶容积的1/2。
（4）蒸发皿   用于蒸发液体或浓缩溶液。使用注意事项：①可直接加热，但不能骤冷。②盛液量不应超过蒸发皿容积的2/3。③取、放蒸发皿应使用坩埚钳。
（5）坩埚  主要用于固体物质的高温灼烧。
使用注意事项：①把坩埚放在三脚架上的泥三角上直接加热。②取、放坩埚时应用坩埚钳。
（6）酒精灯  化学实验时常用的加热热源。
使用注意事项：①酒精灯的灯芯要平整。②添加酒精时，不超过酒精灯容积的2/3；酒精不少于l/4。③绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精，以免失火。④绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯。⑤用完酒精灯，必须用灯帽盖灭，不可用嘴去吹。⑥不要碰倒酒精灯，万一洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立即用湿布扑盖。
2．分离物质的仪器
（1）漏斗  分普通漏斗、长颈漏斗、分液漏斗。普通漏斗用于过滤或向小口容器转移液体。长颈漏斗用于气体发生装置中注入液体。分液漏斗用于分离密度不同且互不相溶的不同液体，也可用于向反应器中随时加液。也用于萃取分离。
（2）洗气瓶   中学一般用广口瓶、锥形瓶或大试管装配。洗气瓶内盛

放的液体，用以洗涤气体，除去其中的水分或其他气体杂质。使用时要注

意气体的流向，一般为“长进短出”。
洗气瓶也可做集气瓶使用：

⑴.排空气法收集： 瓶中无水。如：收集密度比空气大的气体（如：O2或CO2），气体从a端进，空气从b端出。收集密度比空气小的气体（如：H2），气体从b端进，空气从a端出。

若用水将瓶中的气体排出，水龙头应接a导管。

⑵.排水法收集：瓶中盛满水。气体从b端进，水从a端出。

（3）干燥管   干燥管内盛放的固体，用以洗涤气体，除去其中的水分或其他气体杂质，也可以使用U型管。
3．计量仪器

（l）托盘天平  用于精密度要求不高的称量，能称准到0.1g。

使用注意事项：①称量前天平要放平稳，游码放在刻度尺的零处，调节天平左、右的平衡螺母，使天平平衡。②称量时把称量物放在左盘，砝码放在右盘。砝码要用镊子夹取，先加质量大的砝码，再加小的砝码。③称量干燥的固体药品应放在纸上称量。④易潮解、有腐蚀性的药品（如氢氧化钠），必须放在玻璃器皿里称量。⑤称量完毕后，应把砝码放回砝码盒中，把游码移回零处。
（2）量筒  用来量度液体体积，10mL量筒精确度一般0.1毫升。
使用注意事项：①不能加热和量取热的液体，不能作反应容器，不能在量筒里稀释溶液。
②量液时，量简必须放平，视线要跟量简内液体的凹液面的最低处保持水平，再读出液体体积。
二、药品的取用

1．取用三原则
(1)“三不”原则：不能用手接触药品；不能把鼻孔凑到容器口去闻药品的气味；不能尝任何药品的味道。即：不触、不（直接）闻、不尝
(2)节约原则：严格按照实验规定的用量取用药品；若没有说明用量，一般应按最少量取用：液体取l～2 mL，固体只需盖满试管底部。
(3)处理原则：实验剩余的药品不能放回原瓶，也不要随意丢弃，要放在指定的容器内。
2、药品的存放
（1）固体——广口瓶；液体——细口瓶；气体——集气瓶，密度大于空气正放，密度小倒放。
（2）遇光受热易分解的药品（如浓硝酸、硝酸银溶液）用棕色瓶盛放；盛碱液的试剂瓶不能用玻璃塞，而是用橡皮塞。  （3）白磷存放在水中，钠存放于石蜡油或煤油中。
（4）浓H2SO4、浓HCl、浓HNO3、固体NaOH、Ca(OH)2需密封保存。
（5）钾、钙、钠在空气中极易氧化，遇水发生剧烈反应，应放在盛有煤油的瓶中以隔绝空气。

（6）白磷着火点低（40℃），在空气中能缓慢氧化而自燃，通常保存在冷水中。
（7）氢氧化钠固体易潮解，应盛放在易于密封的干燥大口瓶中保存；其溶液盛放在无色细口瓶里，瓶口用橡皮塞塞紧，不能用玻璃塞。
3．药品的取用方法
(1)固体药品的取用
①块状：用镊子夹取，放入平放的容器口，再将容器慢慢直立（横放竖），使块状物轻轻滑落至底部，可防止打破容器底。操作要点：一横、二放、三慢竖

②粉末：用药匙或纸槽，先使试管倾斜，把盛有药品的药匙（或纸槽）送入试管。操作要领：一横、二送、三慢立
(2)液体药品的取用
①较多量：倾倒法，瓶塞倒放，标签靠手心，瓶口与容器口紧接。
②较少量：用胶头滴管滴加，注意要“垂直悬空”。胶头滴管吸取（排空、吸液、不伸入、不碰壁 )
③极少量：用玻璃棒蘸取。如用pH试纸测液体的pH时，应用玻璃棒蘸取待测液沾到pH试纸上，观察颜色。
(3)取用一定量的药品
①液体用量筒：a．量筒应放平稳，先向量筒内倾倒液体至接近所需刻度时，停止倾倒，改用胶头滴管滴加药液至所需刻度线；b．读数时，视线应与量筒内液体凹液面的最低处保持水平，若视线偏高（俯视），读数偏大；若视线偏低（仰视），读数偏小；②固体用托盘天平：a．将游码拨零，调节天平平衡；b．称量物放左盘，砝码放右盘。称量物不能直接放在托盘上，应放在纸片上（有腐蚀性或易潮解的药品应放在玻璃容器中）；砝码要从大到小加，用镊子拨动游码；称量物的质量=砝码的质量+游码的质量。

4．浓酸、浓碱的使用

浓酸、浓碱有较强的腐蚀性，使用时特别小心，防止皮肤、衣服被腐蚀。 酸沾在衣服或皮肤上，立即用较多的水冲洗，再用NaHCO3 溶液冲洗。碱沾在衣服或皮肤上，立即用较多的水冲洗，再涂上硼酸溶液。

三、物质的加热
1．酒精灯的使用    使用注意事项：
①酒精灯的灯芯要平整。酒精灯的火焰分为外焰、内焰和焰心三部，

外焰温度最高，给物质加热，应用外焰②添加酒精时，不超过酒精灯容积的2/3；酒精不少于l/4。③绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精，以免失火。④绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯。⑤用完酒精灯，必须用灯帽盖灭，不可用嘴去吹。⑥不要碰倒酒精灯，万一洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立即用湿布扑盖。
2．可以直接加热的仪器：试管、蒸发皿、坩埚、燃烧匙等。可以加热但必须垫上石棉网的仪器：烧杯、烧瓶、锥形瓶等。不能加热的仪器：量筒、集气瓶、漏斗等。
3．固体的加热

- 外焰加热，不能与灯芯接触②先给试管均匀加热，受热均匀后再固定在药品部位加热。③试管外壁不能有水珠④试管口要略向下倾斜，防止水倒流，引起试管炸裂；
4．液体的加热
 (1) 加热前，先把玻璃容器外壁的水擦干，以免炸裂试管；
（2）液体加热时，试管与桌面成45°角,试管口不能对自己或旁人
（3）试管内液体不超过试管容积的1/3

四、仪器的连接及装置气密性的检查
1．仪器的连接
橡皮管、塞子、玻璃导管等的连接，关键掌握两个字──“润、转”，即管口或塞子先用水润湿，插入过程应转动插入。注意往容器口塞橡皮塞时切不可把容器放在桌上再使劲塞进塞子，因为这样容易压破仪器。
2．装置气密性的检查

将装置的导管口一端浸没于水中，再用双手手掌握住容器（试管可用一只手握住，如左图；复杂仪器还可微热），若在导管口处有气泡冒出，松手后，水在导管里形成了一段水柱，则装置的气密性良好。

概括为：微热看气泡，静置看液面。

如左图，关闭止水夹后，从长颈漏斗向试管中注入一定量的水，静置后若漏斗内液面不下降，则装置的气密性良好；液面下降，则装置漏气；

概括为：注液静置看液面。

五、物质的分离

1．过滤：过滤是除去溶液里不溶性杂质的方法。适用于可溶性物质与难溶性物质的分离。
(1)用到的主要仪器及用品：铁架台、烧杯、漏斗、玻璃棒 、滤纸。
(2)注意事项：一贴：滤纸紧贴漏斗内壁。二低：滤纸边缘低于漏斗边缘；漏斗中液面要低于滤纸边缘。三靠：倾倒液体时烧杯嘴紧靠玻璃棒；玻璃棒下端靠在三层滤纸上；漏斗下端靠在烧杯内壁上。玻璃棒的作用：引流。
2．蒸发(1)用到的主要仪器：酒精灯、烧杯 、玻璃棒 。
(2)注意；①使用蒸发皿蒸发溶液时，液体不超过其容积的2/3；⑦蒸发过程中要用玻璃棒不断搅拌，防止局部过热，造成液滴飞溅；③蒸发皿中出现较多固体时，停止加热，用余热蒸干。
六、溶液的配制
1．配制一定溶质质量分数的溶液，步骤有：计算 、称量、溶解。
2．用到的主要仪器： 量筒、滴管、托盘天平、药匙、烧杯 、玻璃棒。
3．注意：(1)固体要用托盘天平称，液体要用量筒量；(2)溶解要在烧杯中进行，要用玻璃棒搅拌，玻璃棒的作用是加速溶解；(3)若稀释浓硫酸，则要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中。

课后演练

一、选择题
1．下列仪器使用不当的是               (     )
A．用滴瓶盛放液体药品    B．在试管中进行化学反应
C．在烧杯中配制溶液      D．溶解固体药品时用温度计来搅拌
2．在过滤操作中，不需要使用的仪器是      (     )
A．玻璃棒   B．酒精灯    C．漏斗    D．烧杯
3．下列化学药品保存方法中不符合要求的是     (     )
A．避免阳光直接照射      B．易燃、易爆等危险品必须单独存放
C．易挥发、腐蚀类药品应分别密闭保存  D．药品只要分类摆放即可，不用作出特别规定
4．在试管中加热2～3 mL某溶液，正确的操作顺序是    (     )
①点燃酒精灯，加热 ②在试管中加入2～3 mL溶液 ③将试管夹夹在试管中上部 ④瓶盖好放回原处

A．①②③④  B．②④③①  C．③②①④  D．②③④①
5．下列实验仪器中，常用来取用块状固体药品的是     (     )
A．药匙   B．试管夹   C．镊子    D．坩埚钳
6．下列化学实验基本操作正确的是     (     )
①把烧杯放在铁圈上直接加热；②点燃可燃性气体前，不一定要先检验气体纯度；③给试管里的液体加热，液体的体积应该超过试管容积的2/3；④用完酒精灯，必须用灯帽盖灭，不可用嘴去吹灭；⑤制取氧气结束后，应立刻把装反应物的试管用冷水冲洗干净；⑥进行细铁丝在氧气中燃烧的实验之前，要预先在集气瓶中装少量的水。
A．①和②  B．②和④   C．④和⑥   D．③和⑤
7．做化学实验时，当需取用90 g蒸馏水配制溶液时，取用90 g蒸馏水最合适的仪器是 (     )
A．100 mL量筒   B．100 mL烧杯    C．托盘天平    D．50 mL量筒
8．在实验室中取用一定量的下列药品，可以用量筒的是      (      )
A．盐酸   B．锌粒    C．食盐   D．碳酸钠粉末
9.下列有关玻璃棒在“粗盐提纯”实验中，操作错误的是  （      ）

A．捣碎研细       B．搅拌溶解      C．引流浊液     D．搅拌防溅

10．正确的操作能保证化学实验的顺利进行。下列属于操作正确的是    （      ）

A．将氢氧化钠固体直接放在托盘天平的托盘上称量   B．点燃一氧化碳气体前，应先检验气体的纯度    C．为了节约药品，实验室用剩的药品应放回瓶   D．用量筒量取一定量的液体时，仰视或俯视读数

11．除去混在白糖中的少量泥沙，需采取的正确操作是     (       )
A．溶解、过滤、蒸发 B．溶解、加热、结晶 C．溶解、蒸发、振荡 D．搅拌、溶解、称量
12．用托盘天平称量一个小烧杯的质量，下列记录结果正确的是     (       )
A．59 g   B．59.3 g   C．59.32 g   D．59.329 g
13．现有烧杯、试管、量筒、带铁圈铁夹的铁架台、酒精灯、集气瓶、玻璃片、水槽、药匙、带导管的橡皮塞、天平、玻璃棒，仅有这些仪器(所需化学药品可任选)，不能完成的实验是 (       )
A．制取氧气 B．精盐提纯   C．制取二氧化碳   D．用氯化钠晶体配100g 5％的食盐溶液

14．某学生欲称取4.3g氯化钠，他在左盘放了4g砝码，把游码移到0.3g处，然后在右托盘上加氯化钠直到天平平衡。这时托盘上的氯化钠的实际质量是（     ）。

A.4.3g     B.3.7g      C.4.0g       D.4.6g

15．某学生用量筒量取液体，将量筒平放且面对刻度线，初次视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平，读数为20mL；倒出部分液体后，向下斜视凹液面最低处，读数为5mL，则该学生实际倒出液体的体积是（     ）

A.肯定大于15mL                   B.肯定小于15mL

C.肯定等于15mL                   D.可能大于也有可能小于15mL

16．下列各组仪器中，均标有零刻度线的是（     ）

A.托盘天平和温度计    B.量筒和集气瓶    C.温度计和集气瓶    D.托盘天平和量筒

二、填空题

1．现有下列数据：A．45° B．90° C.2／3  D．1／3   E．0.1 g  F．0.01 g
(1)在初中化学实验中所用的托盘天平一般准确到______。
(2)向酒精灯里添加酒精，不可超过酒精灯容积的______。
(3)给试管里的液体加热时，应使用试管夹，夹在离试管口大约______处，试管里的液体体积不超过试管容积的________，试管要与桌面成________的角，试管口不要对着自己或旁人。
2. 用下列序号填空：

①烧杯  ②试管  ③胶头滴管  ④燃烧匙  ⑤蒸发  ⑥过滤  ⑦搅拌  ⑧量取，能直接加热的玻璃仪器                  ；吸取或滴加少量液体的仪器              ；由食盐水制得食盐晶体的操作            ；取用6.8mL某溶液的操作

3．量取一定量的液体药品时，应将量筒________放置，视线要跟量筒内液体的________保持水平，再读出液体体积数。若观察时视线是仰视，则此时读出液体的体积数________ (填“大于”“小于”或“等于”)实际量取液体的体积数。
4．右下图为某学生进行粗盐提纯实验时过滤操作的示意图。试回答： 
(1)写出玻璃仪器的名称：
1___________；2 __________；3____________。
(2)漏斗中液体的液面应该_______ (填“高”或“低”)于滤纸的边缘。
(3)蒸发滤液时，用玻璃棒不断搅拌滤液的目的是_______；等到蒸发皿中出现_______时，停止加热，利用蒸发皿的余热使滤液蒸干。移去蒸发皿时应使用的仪器是____________。

5．有镊子、烧杯、试管、胶头滴管、燃烧匙、坩埚钳等仪器，请你为下列实验各选一种仪器：用作配制溶液的容器是______；吸取或滴加少量液体时用_____；移走正在加热的蒸发皿时用_____；将硫粉置于盛氧气的集气瓶中燃烧时使用_____；取用块状药品一般使用_____。
6．把下列错误操作可能造成的后果填写在横线上。
(1)酒精灯熄灭后未盖灯帽：________________。
(2)粗盐提纯时蒸发滤液，等到蒸发皿中的水蒸干后再停止加热：________________。
(3)用排水法收集完氧气后，先撤酒精灯，后撤导气管：________________。